Frisquet

HC Condensation 20kW 80+R  GN

054 519 4732 0046

Installed on  9 nov 2005, Controller Bonbon, mac Temp 84degC

20 rue Branly - ZI sud

77109 MEAUX-Cedex FRANCE

01 60 09 91 00

(01.60.09.91.00) ou e-mail.

https://www.frisquet.com/en/boilers_197.html

SAV local

https://www.frisquet.com/en/the-frisquet-network_231.html

La disponibilité des pièces détachées Frisquet est de 20 ans, à compter de la date d'arrêt de fabrication en série de l'appareil,

New one ?

A good explanation

https://www.frisquet.com/fr/catalogue-chaudiere-gaz-a-condensation_157.html

Other repair agents

https://elyotherm.fr/entretien-depannage-chauffage-chaudiere

The above supply at this price

https://elyotherm.fr/installateur-frisquet-lyon

Also at Lyon

http://www.confogaz.eu/confogaz-accessoires-1.html

https://www.bonneval-plomberie.fr/tarifs/

http://www.sm2c.net/details--60.html

http://www.bergues.pro/remplacement-chaudiere-frisquet.html

Failures

Expansion chamber/bottle replaced with the same from Aubade in St Genis

Date		??

Fan motor is making more noise end Oct 2017

6 Nov it seems slower !!!!

Premotec  Motor

BL58	43 22 016 58 265       24V  35W made in the Netherlands

Seems to cost ~200 USD 2nd hand !!

sales@premotec.com

Phone +31 78 621 9940 . Fax +31 78 621 4828

http://premotec.home.xs4all.nl/datasheets.htm

http://www.premotec.com/

This one is 35W but ref still not the same...

http://premotec.home.xs4all.nl/pdf/brushless/BL58%20EB-35%20Watt.pdf

http://elcodis.com/parts/2462861/BLDC58-35L.html

Mclennan Servo Supplies Ltd

Tel: +44 (0)8707 700 700 www.mclennan.co.uk

https://www.lektronix.fr/equipment/premotec-bl58--4322-016-58035/213372

http://en.globals.video/item.html?id=tb44305979652

Documentation

https://www.mychauffage.com/files/catalogue/produits/notice_d_utilisation_hydromotrix_evolution_visio_frisquet.pdf

http://www.ateoenergies.com/wp-content/uploads/Chaudiere-Frisquet-Gamme-Prestige-Condensation-visio.pdf

http://pdf.archiexpo.fr/pdf/frisquet-501.html

http://www.paul-lefebvre.fr/article/20/fichier/Visio_hydromotrix_hydroconfort_prestige_20_kw.pdf

https://www.systemed.fr/forum-bricolage/cherche-notice-d-entretien-chaudiere-frisquet-hydromotrix-t48616.html

http://www.dormesnil.fr/data/uploads/documentation/dormesnil/remplacement-chaudiere/doc-chaudiere-frisquet-basse-temperature.pdf

http://www.e-cossenet.fr/wp-content/uploads/2015/03/frisquet_gaz_condensation.pdf

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKpcS_3qrXAhXM_qQKHRCSBhgQFgheMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.sun-chauffage.com%2Fdocs%2Fhydromotrix_tradition_4.pdf&usg=AOvVaw3NJwn6aw6Ni9SDuXMDfozW

http://www.e-cossenet.fr/wp-content/uploads/2015/03/frisquet_gaz_condensation.pdf