## Sheet1
Comp air cooling 904 first run
[6 empty] | AmbTCuP | Ambient temp on Cu sheet with paper tape
Air flow tate on rota meter Vogtlin
Max air flow > 9.0[m3/hr]
Time | Volts | Current | Power | Flow | Emissivity | Inlet +Paper | Inlet Cu | Outlet + paper | Outlet Cu | AmbTCuP
|  |  |  | [m3/min] |  | [deg C] | [deg C] | [deg C] | [deg C] | [deg C]
1435 |  |  |  | Max. value | 0.95 | 20.2 | 23.4 | 20.2 | 23.6
| 0 | 0 | 0 | Max. value |  | 20.2 |  | 20.6
|  |  | 0 |  |  | 21.2 | 23.6 | 21.2 | 23.2
1445 | 7.5 | 2.2 | 16.5 | Max |  | 22 |  | 22
1510 | 7.5 | 2.2 | 16.5 |  |  | 20.8 |  | 22.2
1526 | [5 empty] | 21.8 |  | 22.8
1532 | 16 | 3.2 | 51.2
1534 | [5 empty] | 21.8 |  | 24
1536 |  |  | 0 |  |  | 21.4 | 23.8 | 27.2 | 26.4
1546 |  |  | 0 |  |  | 21.8 |  | 30
1555 |  |  | 0 |  |  | 22.2 |  | 30
1609 |  |  | 0 |  |  | 22.2 |  | 30.2 |  | 24.8
1657 | 16 | 3.1 | 49.6 |  |  | 22.2 |  | 30.2 |  | 24.2
1702 |  |  | 0 | 0 |  | 23.4 |  | 30.4 |  | 24.4
1706 |  |  | 0 |  |  | 27.2 |  | 31.6 |  | 24.6
1713 |  |  | 0 |  |  | 29.8 |  | 33.2 |  | 25.2
1733 |  |  | 0 |  | Sun is on temp pads | 35.6 |  | 35.4 |  | 25.6 | Resitors abot 48-50degC
1742 |  |  | 0 |  |  | 36.2 |  | 36.4 |  | 25.4 | resistors 53 - 56degC
1750 |  |  | 0 | max |  | 25.4 |  | 44 |  | 24.8
1756 |  |  | 0 |  |  | 23.4 |  | 43.8 |  | 25.2
1800 |  |  | 0 |  |  | 23.4 |  | 35.4 |  | 25 | resistors 31-35 degC
1809 |  |  | 0 |  |  | 23.6 |  | 34.8 |  | 25.2
1820 |  |  | 0 |  |  | 23.4 |  | 31.6 |  | 25.4 | resistors 30-33degC
1835 | 16 volts NOT sure |  | #VALUE! |  |  | 23.4 |  | 31.2 |  | 25.2 | 30-35 degC
1845 | 0 | 0 |  |  |  | 23.8 |  | 31.8 |  | 25.4 | 24-30 degC
[6 empty] | 23.4 |  | 23.6 |  | 25.4 | approx 23 degC