## Sheet1
[9 empty] | 2 | m | 10 | % | [5 empty] | More than 0,5 m from the 3D model
| RE-4/1 Cables | [12 empty] | 2020-10-02 |  |  |  | Less than 0,5 m from the 3D model
| 3D model Id | Drawing id | Lable | Starts | Chamber | Dia | Color | Total Len (mm) | Extra Len (m) | Total L(m) | Total Len +10% (m) |  |  | 3D model | orderd |  |  | shorter than the 3D model
FO | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | 8 | 2937.528 |  |  |  |  | 0.55
FO | FO-14mm_1 | RE-4/1/01 |  | RE-4/1 FO Box | 1 | 14 | Blak | 12770 | 2 | 14.77 | 2937.528 |  | 1 | 14.77 | 18 | 17.45 | 2.68
| FO-14mm_2 | RE-4/1/02 |  | RE-4/1 FO Box | 2 | 14 | Blak | 10030 | 2 | 12.03 |  |  | 2 | 12.03 | 15.4 | 14.85 | 2.82
| FO-14mm_3 | RE-4/1/03 |  | RE-4/1 FO Box | 3 | 14 | Blak | 7610 | 2 | 9.61 |  |  | 3 | 9.61 | 12.8 | 12.25 | 2.64
| FO-14mm_4 | RE-4/1/04 |  | RE-4/1 FO Box | 4 | 14 | Blak | 7320 | 2 | 9.32 |  |  | 4 | 9.32 | 9.9 | 9.35 | 0.03
| FO-14mm_5 | RE-4/1/05 |  | RE-4/1 FO Box | 5 | 14 | Blak | 7810 | 2 | 9.81 |  |  | 5 | 9.81 | 9.9 | 9.35 | -0.46
| FO-14mm_6 | RE-4/1/06 |  | RE-4/1 FO Box | 6 | 14 | Blak | 9120 | 2 | 11.12 |  |  | 6 | 11.12 | 12.6 | 12.05 | 0.93
| FO-14mm_7 | RE-4/1/07 |  | RE-4/1 FO Box | 7 | 14 | Blak | 12310 | 2 | 14.31 |  |  | 7 | 14.31 | 15.2 | 14.65 | 0.34
| FO-14mm_8 | RE-4/1/08 |  | RE-4/1 FO Box | 8 | 14 | Blak | 15060 | 2 | 17.06 |  |  | 8 | 17.06 | 17.8 | 17.25 | 0.19
| FO-14mm_9 | RE-4/1/09 |  | RE-4/1 FO Box | 9 | 14 | Blak | 17520 | 2 | 19.52 |  |  | 9 | 19.52 | 20.6 | 20.05 | 0.53
| FO-14mm_10 | RE-4/1/10 |  | RE-4/1 FO Box | 10 | 14 | Blak | 20130 | 2 | 22.13 |  |  | 10 | 22.13 | 23.3 | 22.75 | 0.62
| FO-14mm_11 | RE-4/1/11 |  | RE-4/1 FO Box | 11 | 14 | Blak | 22700 | 2 | 24.7 |  |  | 11 | 24.7 | 25.9 | 25.35 | 0.65
| FO-14mm_12 | RE-4/1/12 |  | RE-4/1 FO Box | 12 | 14 | Blak | 25200 | 2 | 27.2 |  |  | 12 | 27.2 | 28.5 | 27.95 | 0.75
| FO-14mm_13 | RE-4/1/13 |  | RE-4/1 FO Box | 13 | 14 | Blak | 27890 | 2 | 29.89 |  |  | 13 | 29.89 | 31.7 | 31.15 | 1.26
| FO-14mm_14 | RE-4/1/14 |  | RE-4/1 FO Box | 14 | 14 | Blak | 25150 | 2 | 27.15 |  |  | 14 | 27.15 | 34.3 | 33.75 | 6.6
| FO-14mm_15 | RE-4/1/15 |  | RE-4/1 FO Box | 15 | 14 | Blak | 23370 | 2 | 25.37 |  |  | 15 | 25.37 | 29.5 | 28.95 | 3.58
| FO-14mm_16 | RE-4/1/16 |  | RE-4/1 FO Box | 16 | 14 | Blak | 20550 | 2 | 22.55 |  |  | 16 | 22.55 | 26.4 | 25.85 | 3.3
| FO-14mm_17 | RE-4/1/17 |  | RE-4/1 FO Box | 17 | 14 | Blak | 17870 | 2 | 19.87 |  |  | 17 | 19.87 | 23.8 | 23.25 | 3.38
| FO-14mm_18 | RE-4/1/18 |  | RE-4/1 FO Box | 18 | 14 | Blak | 15400 | 2 | 17.4 |  |  | 18 | 17.4 | 20.7 | 20.15 | 2.75
HV | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [9 empty] | 618.519
HV | HV_5mm_1 | RE-4/1/01 |  | Mini Cable chain near | 1 | 5.1 | orange | 7360 | 2 | 9.36 |  |  | 1 | 9.36 | 30.6 | 15.3 | 5.94
| HV_5mm_2 | RE-4/1/02 |  | Mini Cable chain near |  | 5.1 | orange | 7370 | 2 | 9.37 |  |  |  | 9.37 |  | 15.3 | 5.93
| HV_5mm_3 | RE-4/1/02 |  | Mini Cable chain near | 2 | 5.1 | orange | 9410 | 2 | 11.41 |  |  | 2 | 11.41 | 32.9 | 16.45 | 5.04
| HV_5mm_4 | RE-4/1/03 |  | Mini Cable chain near |  | 5.1 | orange | 9430 | 2 | 11.43 |  |  |  | 11.43 |  | 16.45 | 5.02
| HV_5mm_5 | RE-4/1/03 |  | Mini Cable chain near | 3 | 5.1 | orange | 12250 | 2 | 14.25 |  |  | 3 | 14.25 | 35.6 | 17.8 | 3.55
| HV_5mm_6 | RE-4/1/04 |  | Mini Cable chain near |  | 5.1 | orange | 12270 | 2 | 14.27 |  |  |  | 14.27 |  | 17.8 | 3.53
| HV_5mm_7 | RE-4/1/04 |  | Mini Cable chain near | 4 | 5.1 | orange | 14810 | 2 | 16.81 |  |  | 4 | 16.81 | 38.2 | 19.1 | 2.29
| HV_5mm_8 | RE-4/1/05 |  | Mini Cable chain near |  | 5.1 | orange | 14810 | 2 | 16.81 |  |  |  | 16.81 |  | 19.1 | 2.29
| HV_5mm_9 | RE-4/1/05 |  | Mini Cable chain Far | 5 | 5.1 | orange | 17190 | 2 | 19.19 |  |  | 5 | 19.19 | 40.7 | 20.35 | 1.16
| HV_5mm_10 | RE-4/1/06 |  | Mini Cable chain Far |  | 5.1 | orange | 17160 | 2 | 19.16 |  |  |  | 19.16 |  | 20.35 | 1.19
| HV_5mm_11 | RE-4/1/06 |  | Mini Cable chain Far | 6 | 5.1 | orange | 14620 | 2 | 16.62 |  |  | 6 | 16.62 | 38.7 | 19.35 | 2.73
| HV_5mm_12 | RE-4/1/07 |  | Mini Cable chain Far |  | 5.1 | orange | 14640 | 2 | 16.64 |  |  |  | 16.64 |  | 19.35 | 2.71
| HV_5mm_13 | RE-4/1/07 |  | Mini Cable chain Far | 7 | 5.1 | orange | 12410 | 2 | 14.41 |  |  | 7 | 14.41 | 36 | 18 | 3.59
| HV_5mm_14 | RE-4/1/08 |  | Mini Cable chain Far |  | 5.1 | orange | 12420 | 2 | 14.42 |  |  |  | 14.42 |  | 18 | 3.58
| HV_5mm_15 | RE-4/1/08 |  | Mini Cable chain Far | 8 | 5.1 | orange | 9450 | 2 | 11.45 |  |  | 8 | 11.45 | 33.5 | 16.75 | 5.3
| HV_5mm_16 | RE-4/1/09 |  | Mini Cable chain Far |  | 5.1 | orange | 9460 | 2 | 11.46 |  |  |  | 11.46 |  | 16.75 | 5.29
| HV_5mm_17 | RE-4/1/09 |  | Mini Cable chain Far | 9 | 5.1 | orange | 8580 | 2 | 10.58 |  |  | 9 | 10.58 | 30.9 | 15.45 | 4.87
| HV_5mm_18 | RE-4/1/10 |  | Mini Cable chain Far |  | 5.1 | orange | 8590 | 2 | 10.59 |  |  |  | 10.59 |  | 15.45 | 4.86
| HV_5mm_19 | RE-4/1/10 |  | Mini Cable chain Far | 10 | 5.1 | orange | 11010 | 2 | 13.01 |  |  | 10 | 13.01 | 32.8 | 16.4 | 3.39
| HV_5mm_20 | RE-4/1/11 |  | Mini Cable chain Far |  | 5.1 | orange | 11030 | 2 | 13.03 |  |  |  | 13.03 |  | 16.4 | 3.37
| HV_5mm_21 | RE-4/1/11 |  | Mini Cable chain Far | 11 | 5.1 | orange | 13720 | 2 | 15.72 |  |  | 11 | 15.72 | 35.3 | 17.65 | 1.93
| HV_5mm_22 | RE-4/1/12 |  | Mini Cable chain Far |  | 5.1 | orange | 13730 | 2 | 15.73 |  |  |  | 15.73 |  | 17.65 | 1.92
| HV_5mm_23 | RE-4/1/12 |  | Mini Cable chain Far | 12 | 5.1 | orange | 16750 | 2 | 18.75 |  |  | 12 | 18.75 | 38.4 | 19.2 | 0.45
| HV_5mm_24 | RE-4/1/13 |  | Mini Cable chain Far |  | 5.1 | orange | 16770 | 2 | 18.77 |  |  |  | 18.77 |  | 19.2 | 0.43
| HV_5mm_25 | RE-4/1/13 |  | Mini Cable chain Far | 13 | 5.1 | orange | 19550 | 2 | 21.55 |  |  | 13 | 21.55 | 41.4 | 20.7 | -0.85
| HV_5mm_26 | RE-4/1/14 |  | Mini Cable chain Far |  | 5.1 | orange | 19570 | 2 | 21.57 |  |  |  | 21.57 |  | 20.7 | -0.87
| HV_5mm_27 | RE-4/1/14 |  | Mini Cable chain near | 14 | 5.1 | orange | 20970 | 2 | 22.97 |  |  | 14 | 22.97 | 44.4 | 22.2 | -0.77
| HV_5mm_28 | RE-4/1/15 |  | Mini Cable chain near |  | 5.1 | orange | 20950 | 2 | 22.95 |  |  |  | 22.95 |  | 22.2 | -0.75
| HV_5mm_29 | RE-4/1/15 |  | Mini Cable chain near | 15 | 5.1 | orange | 18410 | 2 | 20.41 |  |  | 15 | 20.41 | 41.4 | 20.7 | 0.29
| HV_5mm_30 | RE-4/1/16 |  | Mini Cable chain near |  | 5.1 | orange | 18430 | 2 | 20.43 |  |  |  | 20.43 |  | 20.7 | 0.27
| HV_5mm_31 | RE-4/1/16 |  | Mini Cable chain near | 16 | 5.1 | orange | 15430 | 2 | 17.43 |  |  | 16 | 17.43 | 39.1 | 19.55 | 2.12
| HV_5mm_32 | RE-4/1/17 |  | Mini Cable chain near |  | 5.1 | orange | 15440 | 2 | 17.44 |  |  |  | 17.44 |  | 19.55 | 2.11
| HV_5mm_33 | RE-4/1/17 |  | Mini Cable chain near | 17 | 5.1 | orange | 12720 | 2 | 14.72 |  |  | 17 | 14.72 | 35.5 | 17.75 | 3.03
| HV_5mm_34 | RE-4/1/18 |  | Mini Cable chain near |  | 5.1 | orange | 12730 | 2 | 14.73 |  |  |  | 14.73 |  | 17.75 | 3.02
| HV_5mm_35 | RE-4/1/18 |  | Mini Cable chain near | 18 | 5.1 | orange | 10420 | 2 | 12.42 |  |  | 18 | 12.42 | 33.2 | 16.6 | 4.18
| HV_5mm_36 | RE-4/1/18 |  | Mini Cable chain near |  | 5.1 | orange | 10430 | 2 | 12.43 |  |  |  | 12.43 |  | 16.6 | 4.17
LV | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [9 empty] | 1092.102
LV | LV-8mm_1 | RE-4/1-01 |  | RPC rack X2 Near | 1 | 8 | Pink | 17940 | 2 | 19.94 |  |  | 1 | 19.94 | 19.899 |  | -0.041
| LV-8mm_2 | RE-4/1-01 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 17860 | 2 | 19.86 |  |  |  | 19.86 | 19.899 |  | 0.039
| LV-8mm_3 | RE-4/1-01 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 17830 | 2 | 19.83 |  |  |  | 19.83 | 19.9 |  | 0.07
| LV-8mm_4 | RE-4/1-02 |  | RPC rack X2 Near | 2 | 8 | Pink | 20340 | 2 | 22.34 |  |  | 2 | 22.34 | 22.7073 |  | 0.3673
| LV-8mm_5 | RE-4/1-02 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 20260 | 2 | 22.26 |  |  |  | 22.26 | 22.7073 |  | 0.4473
| LV-8mm_6 | RE-4/1-02 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 20220 | 2 | 22.22 |  |  |  | 22.22 | 22.7 |  | 0.48
| LV-8mm_7 | RE-4/1-03 |  | RPC rack X2 Near | 3 | 8 | Pink | 23090 | 2 | 25.09 |  |  | 3 | 25.09 | 25.6366 |  | 0.5466
| LV-8mm_8 | RE-4/1-03 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 22990 | 2 | 24.99 |  |  |  | 24.99 | 25.6366 |  | 0.6466
| LV-8mm_9 | RE-4/1-03 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 22950 | 2 | 24.95 |  |  |  | 24.95 | 25.6 |  | 0.65
| LV-8mm_10 | RE-4/1-04 |  | RPC rack X2 Near | 4 | 8 | Pink | 25670 | 2 | 27.67 |  |  | 4 | 27.67 | 28.7617 |  | 1.0917
| LV-8mm_11 | RE-4/1-04 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 25580 | 2 | 27.58 |  |  |  | 27.58 | 28.7617 |  | 1.1817
| LV-8mm_12 | RE-4/1-04 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 25520 | 2 | 27.52 |  |  |  | 27.52 | 28.8 |  | 1.28
| LV-8mm_13 | RE-4/1-05 |  | RPC rack X4 Far | 5 | 8 | Pink | 27980 | 2 | 29.98 |  |  | 5 | 29.98 | 31.5711 | <--- | 1.5911
| LV-8mm_14 | RE-4/1-05 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 27870 | 2 | 29.87 |  |  |  | 29.87 | 31.5711 | <--- | 1.7011
| LV-8mm_15 | RE-4/1-05 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 27800 | 2 | 29.8 |  |  |  | 29.8 | 31.6 | <--- | 1.8
| LV-8mm_16 | RE-4/1-06 |  | RPC rack X4 Far | 6 | 8 | Pink | 14730 | 2 | 16.73 |  |  | 6 | 16.73 | 20.6008 |  | 3.8708
| LV-8mm_17 | RE-4/1-06 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 14660 | 2 | 16.66 |  |  |  | 16.66 | 20.6008 |  | 3.9408
| LV-8mm_18 | RE-4/1-06 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 14640 | 2 | 16.64 |  |  |  | 16.64 | 20.6 |  | 3.96
| LV-8mm_19 | RE-4/1-07 |  | RPC rack X4 Far | 7 | 8 | Pink | 12430 | 2 | 14.43 |  |  | 7 | 14.43 | 17.6715 |  | 3.2415
| LV-8mm_20 | RE-4/1-07 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 12340 | 2 | 14.34 |  |  |  | 14.34 | 17.6715 |  | 3.3315
| LV-8mm_21 | RE-4/1-07 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 12320 | 2 | 14.32 |  |  |  | 14.32 | 17.7 |  | 3.38
| LV-8mm_22 | RE-4/1-08 |  | RPC rack X4 Far | 8 | 8 | Pink | 9510 | 2 | 11.51 |  |  | 8 | 11.51 | 14.8621 |  | 3.3521
| LV-8mm_23 | RE-4/1-08 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 9420 | 2 | 11.42 |  |  |  | 11.42 | 14.8621 |  | 3.4421
| LV-8mm_24 | RE-4/1-08 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 9390 | 2 | 11.39 |  |  |  | 11.39 | 14.9 |  | 3.51
| LV-8mm_25 | RE-4/1-09 |  | RPC rack X4 Far | 9 | 8 | Pink | 8560 | 2 | 10.56 |  |  | 9 | 10.56 | 11.737 |  | 1.177
| LV-8mm_26 | RE-4/1-09 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 8460 | 2 | 10.46 |  |  |  | 10.46 | 11.737 |  | 1.277
| LV-8mm_27 | RE-4/1-09 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 8420 | 2 | 10.42 |  |  |  | 10.42 | 11.7 |  | 1.28
| LV-8mm_28 | RE-4/1-10 |  | RPC rack X4 Far | 10 | 8 | Pink | 10940 | 2 | 12.94 |  |  | 10 | 12.94 | 15.8 |  | 2.86
| LV-8mm_29 | RE-4/1-10 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 10830 | 2 | 12.83 |  |  |  | 12.83 | 15.8 |  | 2.97
| LV-8mm_30 | RE-4/1-10 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 10780 | 2 | 12.78 |  |  |  | 12.78 | 15.8 |  | 3.02
| LV-8mm_31 | RE-4/1-11 |  | RPC rack X4 Far | 11 | 8 | Pink | 13670 | 2 | 15.67 |  |  | 11 | 15.67 | 19.6 | <--- | 3.93
| LV-8mm_32 | RE-4/1-11 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 13550 | 2 | 15.55 |  |  |  | 15.55 | 19.6 | <--- | 4.05
| LV-8mm_33 | RE-4/1-11 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 13480 | 2 | 15.48 |  |  |  | 15.48 | 19.6 | <--- | 4.12
| LV-8mm_34 | RE-4/1-12 |  | RPC rack X4 Far | 12 | 8 | Pink | 16670 | 2 | 18.67 |  |  | 12 | 18.67 | 19.6 | <--- | 0.93
| LV-8mm_35 | RE-4/1-12 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 16540 | 2 | 18.54 |  |  |  | 18.54 | 19.6 | <--- | 1.06
| LV-8mm_36 | RE-4/1-12 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 16460 | 2 | 18.46 |  |  |  | 18.46 | 19.6 | <--- | 1.14
| LV-8mm_37 | RE-4/1-13 |  | RPC rack X4 Far | 13 | 8 | Pink | 19410 | 2 | 21.41 |  |  | 13 | 21.41 | 22.4 |  | 0.99
| LV-8mm_38 | RE-4/1-13 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 19280 | 2 | 21.28 |  |  |  | 21.28 | 22.4 |  | 1.12
| LV-8mm_39 | RE-4/1-13 |  | RPC rack X4 Far |  | 8 | Pink | 19180 | 2 | 21.18 |  |  |  | 21.18 | 22.4 |  | 1.22
| LV-8mm_41 | RE-4/1-14 |  | RPC rack X2 Near | 14 | 8 | Pink | 21080 | 2 | 23.08 |  |  | 14 | 23.08 | 25.6 |  | 2.52
| LV-8mm_40 | RE-4/1-14 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 21150 | 2 | 23.15 |  |  |  | 23.15 | 25.6 |  | 2.45
| LV-8mm_42 | RE-4/1-14 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 21060 | 2 | 23.06 |  |  |  | 23.06 | 25.6 |  | 2.54
| LV-8mm_43 | RE-4/1-15 |  | RPC rack X2 Near | 15 | 8 | Pink | 14840 | 2 | 16.84 |  |  | 15 | 16.84 | 20.6679 |  | 3.8279
| LV-8mm_44 | RE-4/1-15 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 14720 | 2 | 16.72 |  |  |  | 16.72 | 20.6679 |  | 3.9479
| LV-8mm_45 | RE-4/1-15 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 14650 | 2 | 16.65 |  |  |  | 16.65 | 20.7 |  | 4.05
| LV-8mm_46 | RE-4/1-16 |  | RPC rack X2 Near | 16 | 8 | Pink | 11880 | 2 | 13.88 |  |  | 16 | 13.88 | 17.2953 |  | 3.4153
| LV-8mm_47 | RE-4/1-16 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 11760 | 2 | 13.76 |  |  |  | 13.76 | 17.2953 |  | 3.5353
| LV-8mm_48 | RE-4/1-16 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 11670 | 2 | 13.67 |  |  |  | 13.67 | 17.3 |  | 3.63
| LV-8mm_49 | RE-4/1-17 |  | RPC rack X2 Near | 17 | 8 | Pink | 12550 | 2 | 14.55 |  |  | 17 | 14.55 | 14.4177 |  | -0.1323
| LV-8mm_50 | RE-4/1-17 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 12430 | 2 | 14.43 |  |  |  | 14.43 | 14.4177 |  | -0.0123
| LV-8mm_51 | RE-4/1-17 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 12330 | 2 | 14.33 |  |  |  | 14.33 | 14.4 |  | 0.07
| LV-8mm_52 | RE-4/1-18 |  | RPC rack X2 Near | 18 | 8 | Pink | 15170 | 2 | 17.17 |  |  | 18 | 17.17 | 16.951 |  | -0.219
| LV-8mm_53 | RE-4/1-18 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 15030 | 2 | 17.03 |  |  |  | 17.03 | 16.951 |  | -0.079
| LV-8mm_54 | RE-4/1-18 |  | RPC rack X2 Near |  | 8 | Pink | 14930 | 2 | 16.93 |  |  |  | 16.93 | 17 |  | 0.07