## RE +3¦3 HV
RE +3/3 HV
David Simek, Ian Crotty, September 20th, 2006
| chamber 3 to perifery |  | on the perifery | [9 empty] | perifery to cable chain | cable chain to point A on YE+1 *) | point A to point B | point B to patch panel 1 | raw length | safety margin | final length
| [mm] |  | [mm] | [9 empty] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m] | [m] | [m]
RE+3/3/01 | 452.4999 | 550 | 1090.9998 | [9 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 29.2 | 3 | 32.2
RE+3/3/02 | 530.9626 | 0 | 205.8849 | [9 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 27.9 | 3 | 30.9
RE+3/3/03 | 565.9626 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | [8 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 28.7 | 3 | 31.7
RE+3/3/04 | 417.4999 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | [7 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 29.9 | 3 | 32.9
RE+3/3/05 | 565.9626 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | [6 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 31.3 | 3 | 34.3
RE+3/3/06 | 530.9627 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | [5 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 32.6 | 3 | 35.6
RE+3/3/07 | 452.4999 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 |  |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 33.8 | 3 | 36.8
RE+3/3/08 | 530.9627 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 35.2 | 3 | 38.2
RE+3/3/09 | 565.9626 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 36.6 | 3 | 39.6
RE+3/3/10 | 417.5 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 37.7 | 3 | 40.7
RE+3/3/11 | 565.9626 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 37.7 | 3 | 40.7
RE+3/3/12 | 530.9627 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 36.3 | 3 | 39.3
RE+3/3/13 | 452.4999 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 |  |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 34.9 | 3 | 37.9
RE+3/3/14 | 530.9627 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | [5 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 33.7 | 3 | 36.7
RE+3/3/15 | 565.9626 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | [6 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 32.4 | 3 | 35.4
RE+3/3/16 | 417.4999 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | [7 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 31 | 3 | 34
RE+3/3/17 | 565.9626 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | [8 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 29.8 | 3 | 32.8
RE+3/3/18 | 530.9626 | 550 | 205.8849 | [9 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 28.4 | 3 | 31.4
RE+3/3/19 | 452.4999 | -550 | 1090.9998 | [9 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 28.1 | 3 | 31.1
RE+3/3/20 | 530.9658 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | [8 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 29.5 | 3 | 32.5
RE+3/3/21 | 642.1197 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | [7 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 31 | 3 | 34
RE+3/3/22 | 492.4999 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | [6 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 32.1 | 3 | 35.1
RE+3/3/23 | 164.5462 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | [5 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 33.3 | 3 | 36.3
RE+3/3/24 | 607.1197 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 |  |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 35.2 | 3 | 38.2
RE+3/3/25 | 400.9809 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 36.3 | 3 | 39.3
RE+3/3/26 | 124.7921 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 37.3 | 3 | 40.3
RE+3/3/27 | 159.792 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 | 1274.4651 |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 38.6 | 3 | 41.6
RE+3/3/28 | 17.5 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 | 1274.4651 | 1226.354 | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 39.7 | 3 | 42.7
RE+3/3/29 | 159.792 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 | 1274.4651 |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 39.7 | 3 | 42.7
RE+3/3/30 | 124.7921 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 38.4 | 3 | 41.4
RE+3/3/31 | 400.9809 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 37.4 | 3 | 40.4
RE+3/3/32 | 607.1197 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 |  |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 36.3 | 3 | 39.3
RE+3/3/33 | 164.5462 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | [5 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 34.4 | 3 | 37.4
RE+3/3/34 | 492.4999 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | [6 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 33.2 | 3 | 36.2
RE+3/3/35 | 642.1197 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | [7 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 32.1 | 3 | 35.1
RE+3/3/36 | 530.9658 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | [8 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 30.6 | 3 | 33.6
sum. | [16 empty] | 1210.3 |  | 1318.3
max. | [16 empty] | 39.7 |  | 42.7
*) by D.Wenman

## RE +3¦2 HV
RE +3/2 HV
David Simek, Ian Crotty, September 20th, 2006
| chamber 2 to chamber 3 | chamber 3 to point B on YE+1 | point B to patch panel 1 | raw length | safety margin | final length
| [mm] | [mm] | [mm] | [m] | [m] | [m]
RE+3/2/01 | 2200 | 27616.4206 | 1381.1501 | 31.2 | 3 | 34.2
RE+3/2/02 | 2200 | 26259.7684 | 1381.1501 | 29.8 | 3 | 32.8
RE+3/2/03 | 2200 | 27092.5314 | 1381.1501 | 30.7 | 3 | 33.7
RE+3/2/04 | 2200 | 28240.9535 | 1381.1501 | 31.8 | 3 | 34.8
RE+3/2/05 | 2200 | 29686.301 | 1381.1501 | 33.3 | 3 | 36.3
RE+3/2/06 | 2200 | 30999.0641 | 1381.1501 | 34.6 | 3 | 37.6
RE+3/2/07 | 2200 | 32217.4861 | 1381.1501 | 35.8 | 3 | 38.8
RE+3/2/08 | 2200 | 33592.8337 | 1381.1501 | 37.2 | 3 | 40.2
RE+3/2/09 | 2200 | 34975.5966 | 1381.1501 | 38.6 | 3 | 41.6
RE+3/2/10 | 2200 | 36124.0188 | 1381.1501 | 39.7 | 3 | 42.7
RE+3/2/11 | 2200 | 36075.5966 | 1381.1501 | 39.7 | 3 | 42.7
RE+3/2/12 | 2200 | 34692.8337 | 1381.1501 | 38.3 | 3 | 41.3
RE+3/2/13 | 2200 | 33317.4861 | 1381.1501 | 36.9 | 3 | 39.9
RE+3/2/14 | 2200 | 32099.0641 | 1381.1501 | 35.7 | 3 | 38.7
RE+3/2/15 | 2200 | 30786.301 | 1381.1501 | 34.4 | 3 | 37.4
RE+3/2/16 | 2200 | 29340.9535 | 1381.1501 | 32.9 | 3 | 35.9
RE+3/2/17 | 2200 | 28192.5314 | 1381.1501 | 31.8 | 3 | 34.8
RE+3/2/18 | 2200 | 26809.7684 | 1381.1501 | 30.4 | 3 | 33.4
RE+3/2/19 | 2200 | 26516.4206 | 1381.1501 | 30.1 | 3 | 33.1
RE+3/2/20 | 2200 | 27891.7713 | 1381.1501 | 31.5 | 3 | 34.5
RE+3/2/21 | 2200 | 29357.5587 | 1381.1501 | 32.9 | 3 | 35.9
RE+3/2/22 | 2200 | 30518.0486 | 1381.1501 | 34.1 | 3 | 37.1
RE+3/2/23 | 2200 | 31688.8128 | 1381.1501 | 35.3 | 3 | 38.3
RE+3/2/24 | 2200 | 33565.2251 | 1381.1501 | 37.1 | 3 | 40.1
RE+3/2/25 | 2200 | 34703.0963 | 1381.1501 | 38.3 | 3 | 41.3
RE+3/2/26 | 2200 | 35728.3734 | 1381.1501 | 39.3 | 3 | 42.3
RE+3/2/27 | 2200 | 37037.8384 | 1381.1501 | 40.6 | 3 | 43.6
RE+3/2/28 | 2200 | 38121.9004 | 1381.1501 | 41.7 | 3 | 44.7
RE+3/2/29 | 2200 | 38137.8384 | 1381.1501 | 41.7 | 3 | 44.7
RE+3/2/30 | 2200 | 36828.3734 | 1381.1501 | 40.4 | 3 | 43.4
RE+3/2/31 | 2200 | 35803.0963 | 1381.1501 | 39.4 | 3 | 42.4
RE+3/2/32 | 2200 | 34665.2251 | 1381.1501 | 38.2 | 3 | 41.2
RE+3/2/33 | 2200 | 32788.8128 | 1381.1501 | 36.4 | 3 | 39.4
RE+3/2/34 | 2200 | 31618.0486 | 1381.1501 | 35.2 | 3 | 38.2
RE+3/2/35 | 2200 | 30457.5587 | 1381.1501 | 34 | 3 | 37
RE+3/2/36 | 2200 | 28991.7713 | 1381.1501 | 32.6 | 3 | 35.6
sum. |  |  |  | 1281.6 |  | 1389.6
max. |  |  |  | 41.7 |  | 44.7

## RE -3¦3 HV
RE +3/3 HV
David Simek, Ian Crotty, September 20th, 2006
| chamber 3 to perifery |  | on the perifery | [9 empty] | perifery to cable chain | cable chain to point A on YE+1 *) | point A to point B | point B to patch panel 1 | raw length | safety margin | final length
| [mm] |  | [mm] | [9 empty] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m] | [m] | [m]
RE+3/3/01 | 452.4999 | 550 | 1090.9998 | [9 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 29.2 | 3 | 32.2
RE+3/3/02 | 530.9626 | 0 | 205.8849 | [9 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 27.9 | 3 | 30.9
RE+3/3/03 | 565.9626 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | [8 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 28.7 | 3 | 31.7
RE+3/3/04 | 417.4999 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | [7 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 29.9 | 3 | 32.9
RE+3/3/05 | 565.9626 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | [6 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 31.3 | 3 | 34.3
RE+3/3/06 | 530.9627 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | [5 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 32.6 | 3 | 35.6
RE+3/3/07 | 452.4999 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 |  |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 33.8 | 3 | 36.8
RE+3/3/08 | 530.9627 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 35.2 | 3 | 38.2
RE+3/3/09 | 565.9626 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 36.6 | 3 | 39.6
RE+3/3/10 | 417.5 | -550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 37.7 | 3 | 40.7
RE+3/3/11 | 565.9626 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 37.7 | 3 | 40.7
RE+3/3/12 | 530.9627 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 36.3 | 3 | 39.3
RE+3/3/13 | 452.4999 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 |  |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 34.9 | 3 | 37.9
RE+3/3/14 | 530.9627 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | [5 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 33.7 | 3 | 36.7
RE+3/3/15 | 565.9626 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | [6 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 32.4 | 3 | 35.4
RE+3/3/16 | 417.4999 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | 1296.8848 | [7 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 31 | 3 | 34
RE+3/3/17 | 565.9626 | 550 | 205.8849 | 1347.763 | [8 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 29.8 | 3 | 32.8
RE+3/3/18 | 530.9626 | 550 | 205.8849 | [9 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 28.4 | 3 | 31.4
RE+3/3/19 | 452.4999 | -550 | 1090.9998 | [9 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 28.1 | 3 | 31.1
RE+3/3/20 | 530.9658 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | [8 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 29.5 | 3 | 32.5
RE+3/3/21 | 642.1197 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | [7 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 31 | 3 | 34
RE+3/3/22 | 492.4999 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | [6 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 32.1 | 3 | 35.1
RE+3/3/23 | 164.5462 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | [5 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 33.3 | 3 | 36.3
RE+3/3/24 | 607.1197 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 |  |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 35.2 | 3 | 38.2
RE+3/3/25 | 400.9809 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 36.3 | 3 | 39.3
RE+3/3/26 | 124.7921 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 37.3 | 3 | 40.3
RE+3/3/27 | 159.792 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 | 1274.4651 |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 38.6 | 3 | 41.6
RE+3/3/28 | 17.5 | -550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 | 1274.4651 | 1226.354 | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 39.7 | 3 | 42.7
RE+3/3/29 | 159.792 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 | 1274.4651 |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 39.7 | 3 | 42.7
RE+3/3/30 | 124.7921 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 38.4 | 3 | 41.4
RE+3/3/31 | 400.9809 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 37.4 | 3 | 40.4
RE+3/3/32 | 607.1197 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 |  |  |  |  | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 36.3 | 3 | 39.3
RE+3/3/33 | 164.5462 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | 1498.7179 | [5 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 34.4 | 3 | 37.4
RE+3/3/34 | 492.4999 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | 1310.1097 | [6 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 33.2 | 3 | 36.2
RE+3/3/35 | 642.1197 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | 1354.6335 | [7 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 32.1 | 3 | 35.1
RE+3/3/36 | 530.9658 | 550 | 1090.9998 | 1296.8848 | [8 empty] | 1218.0001 | 19810 | 4494.9208 | 1611.1501 | 30.6 | 3 | 33.6
sum. | [16 empty] | 1210.3 |  | 1318.3
max. | [16 empty] | 39.7 |  | 42.7
*) by D.Wenman