## RE +3¦3 LV
RE +3/3 LV
David Simek, Ian Crotty, September 20th, 2006
| chamber 3 to perifery | on the perifery | [10 empty] | perifery to rack | worst case correction | raw length | safety margin | final length | rack | crate | quantity | installation period
| [mm] | [mm] | [10 empty] | [mm] | [mm] | [m] | [m] | [m]
RE+3/3/01 | 452.4999 | 1041.3998 | [10 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 5.6 | 1 | 6.6 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/3/02 | 530.9626 | 255.4849 | [10 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 4.9 | 1 | 5.9 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/3/03 | 565.9626 | 255.4849 | 1347.763 | [9 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 6.3 | 1 | 7.3 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/3/04 | 417.4999 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | [8 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 7.5 | 1 | 8.5 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/3/05 | 565.9626 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | [7 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 8.9 | 1 | 9.9 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/3/06 | 530.9627 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | [6 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 10.2 | 1 | 11.2 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/3/07 | 452.4999 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | [5 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 11.4 | 1 | 12.4 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/3/08 | 530.9627 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 |  |  |  |  | 4138.3231 | 724.486 | 12.8 | 1 | 13.8 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/3/09 | 565.9626 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 |  |  |  | 4138.3231 | 724.486 | 14.2 | 1 | 15.2 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/3/10 | 417.5 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 |  |  | 4138.3231 | 724.486 | 15.3 | 1 | 16.3 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/3/11 | 565.9626 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 |  | 4138.3231 | 724.486 | 16.8 | 1 | 17.8 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/3/12 | 530.9627 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 4138.3231 | 724.486 | 18.1 | 1 | 19.1 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/3/13 | 452.4999 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 |  |  |  |  | 4138.3231 | 724.486 | 12.7 | 1 | 13.7 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/3/14 | 530.9627 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | 1296.8848 | [5 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 11.5 | 1 | 12.5 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/3/15 | 565.9626 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | 1347.763 | [6 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 10.2 | 1 | 11.2 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/3/16 | 417.4999 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | 1296.8848 | [7 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 8.8 | 1 | 9.8 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/3/17 | 565.9626 | 255.4849 | 1347.763 | 1296.8848 | [8 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 7.6 | 1 | 8.6 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/3/18 | 530.9626 | 255.4849 | 1347.763 | [9 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 6.3 | 1 | 7.3 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/3/19 | 452.4999 | 1041.3998 | [10 empty] | 4138.3231 | 724.486 | 5.6 | 1 | 6.6 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/3/20 | 530.9658 | 514.1145 | [10 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 4.5 | 1 | 5.5 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/3/21 | 642.1197 | 840.519 | [10 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 5 | 1 | 6 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/3/22 | 492.4999 | 840.519 | 1310.1097 | [9 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 6.1 | 1 | 7.1 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/3/23 | 164.5462 | 840.519 | 1310.1097 | 1498.7179 | [8 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 7.3 | 1 | 8.3 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/3/24 | 607.1197 | 840.519 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | [7 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 9.2 | 1 | 10.2 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/3/25 | 400.9809 | 840.519 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | [6 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 10.3 | 1 | 11.3 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/3/26 | 124.7921 | 840.519 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 | [5 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 11.3 | 1 | 12.3 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/3/27 | 159.792 | 840.519 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 | 1274.4651 |  |  |  |  | 3473.1411 | 724.486 | 12.6 | 1 | 13.6 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/3/28 | 17.5 | 840.519 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 | 1274.4651 | 1226.8534 |  |  |  | 3473.1411 | 724.486 | 13.7 | 1 | 14.7 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/3/29 | 159.792 | 840.519 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 | 1274.4651 | 1226.8534 | 1226.8534 |  |  | 3473.1411 | 724.486 | 15.1 | 1 | 16.1 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/3/30 | 124.7921 | 840.519 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | 1301.4659 | 1274.4651 | 1226.8534 | 1226.8534 | 1274.4651 |  | 3473.1411 | 724.486 | 16.3 | 1 | 17.3 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/3/31 | 400.9809 | 840.519 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | 1344.01 | [6 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 10.3 | 1 | 11.3 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/3/32 | 607.1197 | 840.519 | 1310.1097 | 1498.7179 | 1433.8388 | [7 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 9.2 | 1 | 10.2 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/3/33 | 164.5462 | 840.519 | 1310.1097 | 1498.7179 | [8 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 7.3 | 1 | 8.3 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/3/34 | 492.4999 | 840.519 | 1310.1097 | [9 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 6.1 | 1 | 7.1 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/3/35 | 642.1197 | 840.519 | [10 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 5 | 1 | 6 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/3/36 | 530.9658 | 514.1145 | [10 empty] | 3473.1411 | 724.486 | 4.5 | 1 | 5.5 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
sum. | [14 empty] | 348.5 |  | 384.5
max. | [14 empty] | 18.1 |  | 19.1

## RE +3¦2 LV
RE +3/2 LV
David Simek, Ian Crotty, September 20th, 2006
| chamber 2 to chamber 3 | chamber 3 to rack | raw length | safety margin | final length | rack | crate | quantity | installation period
| [mm] | [mm] | [m] | [m] | [m]
RE+3/2/01 | 1991.519 | 5632.2228 | 7.6 | 1 | 8.6 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/2/02 | 2001.519 | 4924.7706 | 6.9 | 1 | 7.9 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/2/03 | 1991.519 | 6307.5336 | 8.3 | 1 | 9.3 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/2/04 | 2001.519 | 7455.9557 | 9.5 | 1 | 10.5 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/2/05 | 1991.519 | 8901.3032 | 10.9 | 1 | 11.9 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/2/06 | 2001.519 | 10214.0663 | 12.2 | 1 | 13.2 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/2/07 | 1991.519 | 11432.4883 | 13.4 | 1 | 14.4 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/2/08 | 2001.519 | 12807.8359 | 14.8 | 1 | 15.8 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/2/09 | 1991.519 | 14190.5988 | 16.2 | 1 | 17.2 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/2/10 | 2001.519 | 15339.021 | 17.3 | 1 | 18.3 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/2/11 | 1991.519 | 16784.3684 | 18.8 | 1 | 19.8 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/2/12 | 2001.519 | 18097.1315 | 20.1 | 1 | 21.1 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 1 | DP3R3
RE+3/2/13 | 1991.519 | 12729.3731 | 14.7 | 1 | 15.7 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/2/14 | 2001.519 | 11510.9511 | 13.5 | 1 | 14.5 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/2/15 | 1991.519 | 10249.0662 | 12.2 | 1 | 13.2 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/2/16 | 2001.519 | 8752.8405 | 10.8 | 1 | 11.8 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/2/17 | 1991.519 | 7604.4184 | 9.6 | 1 | 10.6 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/2/18 | 2001.519 | 6272.5336 | 8.3 | 1 | 9.3 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/2/19 | 1991.519 | 5632.2228 | 7.6 | 1 | 8.6 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/2/20 | 2001.519 | 4518.2214 | 6.5 | 1 | 7.5 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/2/21 | 1991.519 | 4955.7798 | 6.9 | 1 | 7.9 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 1 | DP3R3
RE+3/2/22 | 2001.519 | 6116.2697 | 8.1 | 1 | 9.1 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/2/23 | 1991.519 | 7287.0339 | 9.3 | 1 | 10.3 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/2/24 | 2001.519 | 9163.4462 | 11.2 | 1 | 12.2 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/2/25 | 1991.519 | 10301.3174 | 12.3 | 1 | 13.3 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/2/26 | 2001.519 | 11326.5945 | 13.3 | 1 | 14.3 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/2/27 | 1991.519 | 12636.0595 | 14.6 | 1 | 15.6 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/2/28 | 2001.519 | 13720.6209 | 15.7 | 1 | 16.7 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/2/29 | 1991.519 | 15089.7663 | 17.1 | 1 | 18.1 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/2/30 | 2001.519 | 16329.2315 | 18.3 | 1 | 19.3 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 1 | DP3R3
RE+3/2/31 | 1991.519 | 10301.3174 | 12.3 | 1 | 13.3 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/2/32 | 2001.519 | 9163.4462 | 11.2 | 1 | 12.2 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/2/33 | 1991.519 | 7287.0339 | 9.3 | 1 | 10.3 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/2/34 | 2001.519 | 6116.2697 | 8.1 | 1 | 9.1 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/2/35 | 1991.519 | 4955.7798 | 6.9 | 1 | 7.9 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
RE+3/2/36 | 2001.519 | 4518.2214 | 6.5 | 1 | 7.5 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 1 | DP3R3
sum. |  |  | 420.3 |  | 456.3
max. |  |  | 20.1 |  | 21.1

## RE -3¦3 LV
RE -3/3 LV
David Simek, Ian Crotty, September 20th, 2006
| final length | rack | crate | quantity | installation period
[m]
RE-3/3/01 | 6.6 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/3/02 | 5.9 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/3/03 | 7.3 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/3/04 | 8.5 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/3/05 | 9.9 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/3/06 | 11.2 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/3/07 | 12.4 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/3/08 | 13.8 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/3/09 | 15.2 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/3/10 | 16.3 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/3/11 | 17.8 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/3/12 | 19.1 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/3/13 | 13.7 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/3/14 | 12.5 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/3/15 | 11.2 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/3/16 | 9.8 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/3/17 | 8.6 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/3/18 | 7.3 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/3/19 | 6.6 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/3/20 | 5.5 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/3/21 | 6 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/3/22 | 7.1 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/3/23 | 8.3 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/3/24 | 10.2 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/3/25 | 11.3 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/3/26 | 12.3 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/3/27 | 13.6 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/3/28 | 14.7 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/3/29 | 16.1 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/3/30 | 17.3 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/3/31 | 11.3 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/3/32 | 10.2 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/3/33 | 8.3 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/3/34 | 7.1 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/3/35 | 6 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/3/36 | 5.5 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3

## RE -3¦2 LV
RE -3/2 LV
David Simek, Ian Crotty, September 20th, 2006
| final length | rack | crate | quantity | installation period
[m]
RE-3/2/01 | 8.6 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/2/02 | 7.9 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/2/03 | 9.3 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/2/04 | 10.5 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/2/05 | 11.9 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/2/06 | 13.2 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/2/07 | 14.4 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/2/08 | 15.8 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/2/09 | 17.2 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/2/10 | 18.3 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/2/11 | 19.8 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/2/12 | 21.1 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 1 | DM3R3
RE-3/2/13 | 15.7 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/2/14 | 14.5 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/2/15 | 13.2 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/2/16 | 11.8 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/2/17 | 10.6 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/2/18 | 9.3 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/2/19 | 8.6 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/2/20 | 7.5 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/2/21 | 7.9 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 1 | DM3R3
RE-3/2/22 | 9.1 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/2/23 | 10.3 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/2/24 | 12.2 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/2/25 | 13.3 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/2/26 | 14.3 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/2/27 | 15.6 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/2/28 | 16.7 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/2/29 | 18.1 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/2/30 | 19.3 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 1 | DM3R3
RE-3/2/31 | 13.3 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/2/32 | 12.2 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/2/33 | 10.3 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/2/34 | 9.1 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/2/35 | 7.9 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3
RE-3/2/36 | 7.5 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 1 | DM3R3

## summary
START_POINT_DET | END_POINT | END_POINT_DET | LENGTH | SUBSYSTEM | TYPE_DET | ROUTING | INSTALLATION_PERIOD | QUANTITY
RE+3/3/01 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 6.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/02 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 5.9 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/03 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 7.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/04 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 8.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/05 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 9.9 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/06 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 11.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/07 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 12.4 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/08 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 13.8 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/09 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 15.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/10 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 16.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/11 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 17.8 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/12 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 19.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/13 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 13.7 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/14 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 12.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/15 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 11.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/16 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 9.8 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/17 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 8.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/18 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 7.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/19 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 6.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/20 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 5.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/21 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 6 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/22 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 7.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/23 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 8.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/24 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 10.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/25 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 11.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/26 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 12.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/27 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 13.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/28 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 14.7 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/29 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 16.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/30 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 17.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/31 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 11.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/32 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 10.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/33 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 8.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/34 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 7.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/35 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 6 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/3/36 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 5.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/01 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 8.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/02 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 7.9 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/03 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 9.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/04 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 10.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/05 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 11.9 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/06 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 13.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/07 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 14.4 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/08 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 15.8 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/09 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 17.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/10 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 18.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/11 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 19.8 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/12 | X3J52 | LVC(RE/+1).1B | 21.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/13 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 15.7 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/14 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 14.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/15 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 13.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/16 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 11.8 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/17 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 10.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/18 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 9.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/19 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 8.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/20 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 7.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/21 | X3A52 | LVC(RE/+1).2B | 7.9 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/22 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 9.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/23 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 10.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/24 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 12.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/25 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 13.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/26 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 14.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/27 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 15.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/28 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 16.7 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/29 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 18.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/30 | X3A52 | LVC(RE/+1).2A | 19.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/31 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 13.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/32 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 12.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/33 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 10.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/34 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 9.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/35 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 7.9 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE+3/2/36 | X3J52 | LVC(RE/+1).1A | 7.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DP3R3 | 1
RE-3/3/01 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 6.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/02 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 5.9 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/03 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 7.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/04 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 8.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/05 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 9.9 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/06 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 11.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/07 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 12.4 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/08 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 13.8 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/09 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 15.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/10 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 16.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/11 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 17.8 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/12 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 19.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/13 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 13.7 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/14 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 12.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/15 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 11.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/16 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 9.8 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/17 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 8.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/18 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 7.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/19 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 6.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/20 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 5.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/21 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 6 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/22 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 7.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/23 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 8.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/24 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 10.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/25 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 11.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/26 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 12.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/27 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 13.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/28 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 14.7 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/29 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 16.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/30 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 17.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/31 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 11.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/32 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 10.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/33 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 8.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/34 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 7.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/35 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 6 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/3/36 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 5.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/01 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 8.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/02 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 7.9 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/03 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 9.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/04 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 10.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/05 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 11.9 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/06 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 13.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/07 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 14.4 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/08 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 15.8 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/09 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 17.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/10 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 18.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/11 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 19.8 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/12 | X3V52 | LVC(RE/-1).1B | 21.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/13 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 15.7 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/14 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 14.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/15 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 13.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/16 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 11.8 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/17 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 10.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/18 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 9.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/19 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 8.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/20 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 7.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/21 | X3S52 | LVC(RE/-1).2B | 7.9 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/22 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 9.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/23 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 10.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/24 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 12.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/25 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 13.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/26 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 14.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/27 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 15.6 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/28 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 16.7 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/29 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 18.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/30 | X3S52 | LVC(RE/-1).2A | 19.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/31 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 13.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/32 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 12.2 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/33 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 10.3 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/34 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 9.1 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/35 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 7.9 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1
RE-3/2/36 | X3V52 | LVC(RE/-1).1A | 7.5 | RE | 3_LV1 | NULL | DM3R3 | 1