## RE +3¦3 TEMP
RE +3/3 TEMP
David Simek, Ian Crotty, September 14th, 2006
| chamber 3 to perifery |  | on the perifery |  |  | perifery to cable chain | cable chain to rack (end to end, very raw estimation) | cable chain to rack on YE+1 | raw length
| [mm] |  | [mm] |  |  | [mm] | [mm] | [mm] | [m]
RE+3/3/01 | 52.5 | 400 | 1090.9998 |  |  | 1218.0001 | 13400 | 4207.5507 | 20.4
RE+3/3/07 | 52.5 | 400 | 6792.0654 |  |  | 1218.0001 | 13400 | 4207.5507 | 26.1
RE+3/3/13 | 52.5 | 400 | 6792.0654 | 7883.0649 |  | 1218.0001 | 13400 | 4207.5507 | 34
RE+3/3/19 | 52.5 | 400 | 6792.0654 | 7883.0649 | 7883.0649 | 1218.0001 | 13400 | 4207.5507 | 41.8
RE+3/3/25 | 52.5 | 348.4809 | 1090.9998 | 8238.1955 | 7464.0164 | 1218.0001 | 13400 | 4207.5507 | 36
RE+3/3/31 | 52.5 | 348.4809 | 1090.9998 | 8238.1955 |  | 1218.0001 | 13400 | 4207.5507 | 28.6
sum. | [8 empty] | 186.9
max. | [8 empty] | 41.8

## RE +3¦2 TEMP
RE +3/2 TEMP
David Simek, Ian Crotty, September 14th, 2006
| chamber 2 to chamber 3 | chamber 3 to rack on YE+1 | raw length
| [mm] | [mm] | [m]
RE+3/2/01 | 2019.0188 | 20421.5506 | 22.4
RE+3/2/07 | 2019.0188 | 26122.6162 | 28.1
RE+3/2/13 | 2019.0188 | 34005.6811 | 36
RE+3/2/19 | 2019.0188 | 41888.746 | 43.9
RE+3/2/25 | 2019.0188 | 36072.2434 | 38.1
RE+3/2/31 | 2019.0188 | 28608.227 | 30.6
sum. |  |  | 199.1
max. |  |  | 43.9