## CalibrationThermo8April2021
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.04.08 09:23:38 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Starting up SPI
Please enter the sampling interval (as an integer number of seconds):
You have selected to read the temperatures every 300 seconds.
|  |  |  | If you are unhappy with your choice | simply reset the Arduino by pressing the little button.
| Time | time | Real time | Time
| [secs] | [mins]
1 | 300 | 5 |  | 0:00 | 19.49 | 19.73 | 19.55 | 19.59 | 19.62 | 19.63 | 19.73 | 19.9 | 20.14 | 19.87 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
2 | 600 | 10 |  | 0:01 | 19.57 | 19.8 | 19.63 | 19.66 | 19.68 | 19.69 | 19.78 | 19.97 | 20.21 | 19.93 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
3 | 900 | 15 |  | 0:02 | 19.61 | 19.83 | 19.68 | 19.73 | 19.73 | 19.74 | 19.83 | 20.01 | 20.26 | 19.96 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
4 | 1200 | 20 |  | 0:03 | 19.65 | 19.87 | 19.72 | 19.76 | 19.76 | 19.79 | 19.88 | 20.05 | 20.29 | 19.99 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
5 | 1500 | 25 |  | 0:04 | 19.69 | 19.91 | 19.76 | 19.8 | 19.81 | 19.83 | 19.92 | 20.1 | 20.33 | 20.03 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
6 | 1800 | 30 |  | 0:05 | 19.73 | 19.94 | 19.79 | 19.84 | 19.85 | 19.87 | 19.95 | 20.14 | 20.38 | 20.07 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
7 | 2100 | 35 |  | 0:06 | 19.77 | 19.98 | 19.83 | 19.88 | 19.89 | 19.91 | 19.99 | 20.16 | 20.4 | 20.11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
8 | 2400 | 40 |  | 0:07 | 19.81 | 20.01 | 19.87 | 19.92 | 19.93 | 19.95 | 20.03 | 20.2 | 20.43 | 20.14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
9 | 2700 | 45 |  | 0:08 | 19.83 | 20.06 | 19.9 | 19.95 | 19.95 | 19.98 | 20.06 | 20.24 | 20.47 | 20.18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
10 | 3000 | 50 |  | 0:09 | 19.88 | 20.09 | 19.94 | 19.99 | 19.99 | 20.02 | 20.1 | 20.28 | 20.51 | 20.21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
11 | 3300 | 55 |  | 0:10 | 19.92 | 20.12 | 19.99 | 20.04 | 20.03 | 20.06 | 20.13 | 20.32 | 20.55 | 20.25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
12 | 3600 | 60 |  | 0:11 | 19.95 | 20.16 | 20.03 | 20.07 | 20.07 | 20.1 | 20.17 | 20.36 | 20.59 | 20.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
13 | 3900 | 65 |  | 0:12 | 20 | 20.21 | 20.07 | 20.12 | 20.11 | 20.14 | 20.21 | 20.4 | 20.63 | 20.33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
14 | 4200 | 70 |  | 0:13 | 20.04 | 20.24 | 20.11 | 20.17 | 20.15 | 20.19 | 20.25 | 20.45 | 20.67 | 20.37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
15 | 4500 | 75 |  | 0:14 | 20.07 | 20.28 | 20.15 | 20.21 | 20.18 | 20.22 | 20.29 | 20.48 | 20.7 | 20.41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
16 | 4800 | 80 |  | 0:15 | 20.12 | 20.32 | 20.18 | 20.24 | 20.22 | 20.26 | 20.32 | 20.52 | 20.73 | 20.45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
17 | 5100 | 85 |  | 0:16 | 20.15 | 20.35 | 20.22 | 20.27 | 20.25 | 20.29 | 20.36 | 20.55 | 20.77 | 20.49 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
18 | 5400 | 90 |  | 0:17 | 20.19 | 20.38 | 20.25 | 20.31 | 20.29 | 20.32 | 20.4 | 20.58 | 20.8 | 20.52 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
19 | 5700 | 95 |  | 0:18 | 20.21 | 20.42 | 20.29 | 20.34 | 20.33 | 20.36 | 20.42 | 20.62 | 20.83 | 20.55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
20 | 6000 | 100 |  | 0:19 | 20.25 | 20.45 | 20.32 | 20.37 | 20.36 | 20.39 | 20.46 | 20.65 | 20.87 | 20.58 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
21 | 6300 | 105 |  | 0:20 | 20.29 | 20.48 | 20.35 | 20.41 | 20.39 | 20.43 | 20.5 | 20.69 | 20.9 | 20.62 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
22 | 6600 | 110 |  | 0:21 | 20.32 | 20.51 | 20.38 | 20.44 | 20.42 | 20.46 | 20.52 | 20.71 | 20.92 | 20.65 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
23 | 6900 | 115 |  | 0:22 | 20.35 | 20.55 | 20.42 | 20.47 | 20.46 | 20.51 | 20.56 | 20.74 | 20.96 | 20.67 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
24 | 7200 | 120 |  | 0:23 | 20.38 | 20.58 | 20.45 | 20.49 | 20.49 | 20.52 | 20.59 | 20.78 | 20.98 | 20.71 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
25 | 7500 | 125 |  | 0:24 | 20.4 | 20.6 | 20.47 | 20.52 | 20.52 | 20.56 | 20.62 | 20.8 | 21.01 | 20.73 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
26 | 7800 | 130 |  | 0:25 | 20.43 | 20.63 | 20.5 | 20.55 | 20.55 | 20.58 | 20.64 | 20.83 | 21.04 | 20.76 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
27 | 8100 | 135 |  | 0:26 | 20.45 | 20.66 | 20.53 | 20.59 | 20.58 | 20.6 | 20.67 | 20.86 | 21.06 | 20.79 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
28 | 8400 | 140 |  | 0:27 | 20.49 | 20.69 | 20.56 | 20.6 | 20.6 | 20.64 | 20.71 | 20.88 | 21.1 | 20.82 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
29 | 8700 | 145 |  | 0:28 | 20.52 | 20.72 | 20.58 | 20.64 | 20.63 | 20.66 | 20.73 | 20.91 | 21.12 | 20.85 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
30 | 9000 | 150 |  | 0:29 | 20.54 | 20.75 | 20.62 | 20.67 | 20.67 | 20.7 | 20.77 | 20.95 | 21.16 | 20.88 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
31 | 9300 | 155 |  | 0:30 | 20.58 | 20.78 | 20.65 | 20.7 | 20.7 | 20.72 | 20.79 | 20.99 | 21.2 | 20.91 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
32 | 9600 | 160 |  | 0:31 | 20.62 | 20.82 | 20.69 | 20.75 | 20.73 | 20.74 | 20.83 | 21.03 | 21.24 | 20.95 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
33 | 9900 | 165 |  | 0:32 | 20.66 | 20.86 | 20.74 | 20.78 | 20.77 | 20.8 | 20.87 | 21.07 | 21.29 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
34 | 10200 | 170 |  | 0:33 | 20.7 | 20.89 | 20.77 | 20.83 | 20.79 | 20.83 | 20.9 | 21.12 | 21.33 | 21.04 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0