## Sheet1
Temp calibration of 8 new sensors
				11-May-21
				Ian
					Nota the senor 15 and now 20 are bad 25deg or 1.45
			Event every 60s
			Was raining in the am, now sun is coming out. Doors are open

				Temp Hg.		Temp	Termp
		Time	Event No.	[deg C]		senor 12	Sensor 19

Start time		1250	2	23.2		23.02
			5	23.3		23.03	22.94
		1256	7			23.02	22.94
		1308	19	23.3		23.04	22.96
		1328	39	23.4		23.11	23.02
		1357	68	23.4		23.11	23.02