## Sheet1
			4 Circuits		2 PS

					4 Circuits First run					18-May-21
										Ian
					using Banana 4mm
					slightly warm

					Event	Voltage	Current	Power	PS	Voltage	Current	Power	PS	temp
			Event	Time	No	Delta 7020D			Temp	Delta 6020			temp

										ambient
				[s]		[V]	[I]	[W]	[Deg C]	[V]	[I]	[W]	[Deg C]	Sensor	Sensor	Sensor
										5	12	19

				0	0	0.0	0.0	0		0.0	0.0	0.0		21.22	21.79	21.85
				0				0				0.0
				0	0	17.2	20	344		17.1	20	342.0		21.67	22.08	22.31
				240	4	17.2	19.9	342		17.1	19.8	338.6		23.15	23.31
Low power !		Mode CV		1320	22	17.2	19.3	332	26.6	17.1	19.3	330.0	25.1	31.61	31.68	22.63
				1860	31	17.2	19.1	329	27	17.1	19.1	326.6	25.1	35.38	35.33	22.8
				2160	36	17.2	19	327		17.1	19	324.9		37.37
		putty down on disconnect