## Sheet1
O2 contanmination in P5 RPCs
[5 empty] | Ian Crotty | 2016-07-26
O2 | Air | N2 | Gas flow | O2 Flow | Air Flow | Air Flow | Air Flow
[ppm] | [ppm] | [ppm] | [l/h] | [l/hr] | [l/hr] | [l/min] | [ml/min]
100 | 500 |  | 10 | 0.001 | 0.005 | 8.3333e-05 | 0.083333
10 | 50 |  | 10 | 0.0001 | 0.0005 | 8.3333e-06 | 0.0083333
50 | 250 |  | 10 | 0.0005 | 0.0025 | 4.1667e-05 | 0.041667
200 | 1000 |  | 10 | 0.002 | 0.01 | 0.00016667 | 0.16667
300 | 1500 |  | 10 | 0.003 | 0.015 | 0.00025 | 0.25
400 | 2000 |  | 10 | 0.004 | 0.02 | 0.00033333 | 0.33333
500 | 2500 |  | 10 | 0.005 | 0.025 | 0.00041667 | 0.41667
600 | 3000 |  | 10 | 0.006 | 0.03 | 0.0005 | 0.5
700 | 3500 |  | 10 | 0.007 | 0.035 | 0.00058333 | 0.58333
800 | 4000 |  | 10 | 0.008 | 0.04 | 0.00066667 | 0.66667
900 | 4500 |  | 10 | 0.009 | 0.045 | 0.00075 | 0.75
1000 | 5000 |  | 10 | 0.01 | 0.05 | 0.00083333 | 0.83333
2000 | 10000 |  | 10 | 0.02 | 0.1 | 0.0016667 | 1.6667
10000 | 50000 |  | 10 | 0.1 | 0.5 | 0.0083333 | 8.3333
Analogue flow meters are available in the range 0.1 - 1.0 l/hr
1ml = 1cm3