## SF6
Gas Calibrtion SF6
graduate | real valus L/h | Graduate L/h
2 | 0.13 | 0.12
4 | 0.29 | 0.24
6 | 0.46 | 0.36
8 | 0.58 | 0.48
10 | 0.7 | 0.6
20 | 1.3 | 1.2
30 | 1.79 | 1.8
40 | 2.21 | 2.4

## R134A
Gas CAL R134a
Graduate cm/min | real values L/h | Graduate L/h
20 | 1.35 | 0.0081
50 | 3.2 | 0.0192
100 | 5.5 | 0.033
150 | 7.4 | 0.0444
200 | 9.3 | 0.0558
250 | 11.4 | 0.0684

## iso
Gas CAL
Graduate L/h | Real Vales L/h | Graduate values based the fit
0.3 | 0.29 | 0.37045
0.4 | 0.32 | 0.40877
0.5 | 0.4 | 0.51096
0.7 | 0.8 | 1.0219
1 | 1.53 | 1.9544
1.5 | 2.2 | 2.8103
2 | 2.7 | 3.449
2.5 | 3.2 | 4.0877
3 | 3.6 | 4.5986

## resume
Public folder in dfs user a , aalmakto