## Sheet1
flow division | Rota meter Set Point (L / h) | Mesured Value (ml / min) | Mesured Value (L/h) | Average(ml / min) | Average(L/h) | flow division | 9_8_2018
1 | 0.3 | 7.4262 | 0.44557 | 7.3642 | 0.44185 | 1 | tem:25.7C | Pre:965 mB std
2 |  | 7.5625 | 0.45375 |  |  | 2
3 |  | 7.2363 | 0.43418 |  |  | 3
4 |  | 7.0679 | 0.42407 |  |  | 4
5 |  | 7.9887 | 0.47932 |  |  | 5
6 |  | 7.4324 | 0.44594 |  |  | 6
7 |  | 7.0111 | 0.42067 |  |  | 7
8 |  | 7.3365 | 0.44019 |  |  | 8
9 |  | 7.1153 | 0.42692 |  |  | 9
10 |  | 7.4651 | 0.44791 |  |  | 10
| 0.5 | 11.731 | 0.70386 | 11.7006 | 0.70203
|  | 11.671 | 0.70026
|  | 11.716 | 0.70296
|  | 11.727 | 0.70362
|  | 11.728 | 0.70368
|  | 11.691 | 0.70146
|  | 11.66 | 0.6996
|  | 11.68 | 0.7008
|  | 11.701 | 0.70206
| 1 | 24.449 | 1.4669 | 24.402 | 1.4641
|  | 24.418 | 1.4651
|  | 24.357 | 1.4614
|  | 24.406 | 1.4644
|  | 24.363 | 1.4618
|  | 24.394 | 1.4636
|  | 24.412 | 1.4647
|  | 24.424 | 1.4654
|  | 24.319 | 1.4591
|  | 24.478 | 1.4687
| 1.5 | 34.449 | 2.0669 | 34.3415 | 2.0605
|  | 34.189 | 2.0513
|  | 34.341 | 2.0605
|  | 34.419 | 2.0651
|  | 34.472 | 2.0683
|  | 34.303 | 2.0582
|  | 34.396 | 2.0638
|  | 34.412 | 2.0647
|  | 34.047 | 2.0428
|  | 34.387 | 2.0632
| 2 | 42.093 | 2.5256 | 42.084 | 2.525
|  | 42.073 | 2.5244
|  | 42.124 | 2.5274
|  | 42.07 | 2.5242
|  | 42.054 | 2.5232
|  | 42.112 | 2.5267
|  | 42.063 | 2.5238
|  | 42.069 | 2.5241
|  | 42.076 | 2.5246
|  | 42.106 | 2.5264
| 2.5 | 47.373 | 2.8424 | 47.5152 | 2.8509
|  | 47.42 | 2.8452
|  | 47.843 | 2.8706
|  | 47.484 | 2.849
|  | 47.49 | 2.8494
|  | 47.462 | 2.8477
|  | 47.475 | 2.8485
|  | 47.533 | 2.852
|  | 47.522 | 2.8513
|  | 47.55 | 2.853
| 3 | 54.694 | 3.2816 | 54.7159 | 3.283
|  | 54.751 | 3.2851
|  | 54.681 | 3.2809
|  | 54.671 | 3.2803
|  | 54.61 | 3.2766
|  | 54.69 | 3.2814
|  | 54.686 | 3.2812
|  | 54.795 | 3.2877
|  | 54.81 | 3.2886
|  | 54.771 | 3.2863
| 5 | 82.769 | 4.9661 | 82.7563 | 4.9654
|  | 82.817 | 4.969
|  | 82.645 | 4.9587
|  | 82.856 | 4.9714
|  | 82.693 | 4.9616
|  | 82.759 | 4.9655
|  | 82.778 | 4.9667
|  | 82.817 | 4.969
|  | 82.681 | 4.9609
|  | 82.748 | 4.9649
| 10 | 135.81 | 8.1486 | 135.597 | 8.1358
|  | 135.46 | 8.1276
|  | 135.68 | 8.1408
|  | 135.53 | 8.1318
|  | 135.62 | 8.1372
|  | 135.66 | 8.1396
|  | 135.56 | 8.1336
|  | 135.63 | 8.1378
|  | 135.53 | 8.1318
|  | 135.49 | 8.1294
| 15 | 184.77 | 11.0862 | 184.47 | 11.0682
|  | 184.65 | 11.079
|  | 184.47 | 11.0682
|  | 184.42 | 11.0652
|  | 184.5 | 11.07
|  | 184.35 | 11.061
|  | 184.19 | 11.0514
|  | 184.3 | 11.058
|  | 184.99 | 11.0994
|  | 184.06 | 11.0436
| 16 | 192.37 | 11.5422 | 192.502 | 11.5501
|  | 192.78 | 11.5668
|  | 192.74 | 11.5644
|  | 192.46 | 11.5476
|  | 192.2 | 11.532
|  | 192.48 | 11.5488
|  | 192.56 | 11.5536
|  | 192.38 | 11.5428
|  | 192.54 | 11.5524
|  | 192.51 | 11.5506

## IanVersion
Mesured Value | Average | Average(L/h) | RotaMeter | 9_8_2018
Set point
[L/h] | [mL/min] | [L/hr] | [L/hr]
0.44557 | 7.3642 | 0.44185 | 1 | tem:25.7C | Pre:965 mB std
0.45375 |  |  | 2
0.43418 |  |  | 3
0.42407 |  |  | 4
0.47932 |  |  | 5
0.44594 |  |  | 6
0.42067 |  |  | 7
0.44019 |  |  | 8
0.42692 |  |  | 9
0.44791 |  |  | 10
0.70386 | 11.7006 | 0.70203
0.70026
0.70296
0.70362
0.70368
0.70146
0.6996
0.7008
0.70206
1.4669 | 24.402 | 1.4641
1.4651
1.4614
1.4644
1.4618
1.4636
1.4647
1.4654
1.4591
1.4687
2.0669 | 34.3415 | 2.0605
2.0513
2.0605
2.0651
2.0683
2.0582
2.0638
2.0647
2.0428
2.0632
2.5256 | 42.084 | 2.525
2.5244
2.5274
2.5242
2.5232
2.5267
2.5238
2.5241
2.5246
2.5264
2.8424 | 47.5152 | 2.8509
2.8452
2.8706
2.849
2.8494
2.8477
2.8485
2.852
2.8513
2.853
3.2816 | 54.7159 | 3.283
3.2851
3.2809
3.2803
3.2766
3.2814
3.2812
3.2877
3.2886
3.2863
4.9661 | 82.7563 | 4.9654
4.969
4.9587
4.9714
4.9616
4.9655
4.9667
4.969
4.9609
4.9649
8.1486 | 135.597 | 8.1358
8.1276
8.1408
8.1318
8.1372
8.1396
8.1336
8.1378
8.1318
8.1294
11.0862 | 184.47 | 11.0682
11.079
11.0682
11.0652
11.07
11.061
11.0514
11.058
11.0994
11.0436
11.5422 | 192.502 | 11.5501
11.5668
11.5644
11.5476
11.532
11.5488
11.5536
11.5428
11.5524
11.5506