# Gas Pipes on Minus YE3 for RE 3

| ## Bulkhead ## Phi ## Position | Nos. of Supply & Return Pipes | #### Gas union notation on bulkhead | #### Gas #### Union Diam. | #### Approx Length [m] | Gas Rack Channel Number | Supplied Chambers | Connects thru’ chambers to Bulkhead No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 26 | S24&25R | RE3117-RE3101 | G16 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S37&38R | RE3201-RE3203 RE3301-RE3303 | G18 |
| G2 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 8 | 26 | R14&15S | RE3102-RE3104 | G3 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | R1&2S | RE3204-RE3206 RE3304-RE3306 | G3 |
| G3 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 21 | S14&15R | RE3102-RE3104 | G2 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S1&2R | RE3204-RE3206 RE3304-RE3306 | G2 |
| G4 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 21 | R16&17S | RE3105-RE3107 | G7 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | R3&4S | RE3207-RE3209 RE3307-RE3309 | G5 |
| G5 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 6 | 17 | R5&6S | RE3210-RE3212 RE3310-RE3312 | G6 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S3&4R | RE3207-RE3209 RE3307-RE3309 | G4 |
| G6 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 6 | 15 | R7&8S | RE3213-RE3215 RE3313-RE3315 | G7 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S5&6R | RE3210-RE3212 RE3310-RE3312 | G5 |
| G7 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 10 | S16&17R | RE3105-RE3107 | G4 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S7&8R | RE3213-RE3215 RE3313-RE3315 | G6 |
| G8 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 8 | 10 | R18&19S | RE3108-RE3110 | G9 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | R9&10S | RE3216-RE3218 RE3316-RE3318 | G9 |
| G9 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 5 | S18&19R | RE3108-RE3110 | G8 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S9&10R | RE3216-RE3218 RE3316-RE3318 | G8 |
| G10 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 8 | 5 | R20&21S | RE3111-RE3113 | G13 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | R11&12S | RE3219-RE3221 RE3319-RE3321 | G11 |
| G11 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 6 | 2 | R27&28S | RE3222-RE3224 RE3322-RE3324 | G12 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | R11&12R | RE3219-RE3221 RE3319-RE3321 | G10 |
| ## Bulkhead ## Phi ## Position | Nos. of Supply & Return Pipes | #### Gas union notation on bulkhead | #### Gas #### Union Diam. | #### Approx Length [m] | Gas Rack Channel Number | Supplied Chambers | Connects thru’ chambers to Bulkhead No. |
| Gas Rack | 72 |  |  | (x2)1-39 |  | All 90 Chambers |  |
| G12 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 6 | 6 | R29&30S | RE3225-RE3227 RE3325-RE3327 | G13 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S27&28R | RE3222-RE3224 RE3322-RE3324 | G11 |
| G13 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 10 | S20&21R | RE3111-RE3113 | G10 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S29&30R | RE3225-RE3227 RE3325-RE3327 | G12 |
| G14 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 8 | 10 | R22&23S | RE3114-RE3116 | G15 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | R31&32S | RE3228-RE3230 RE3328-RE3330 | G15 |
| G15 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 15 | S22&23R | RE3114-RE3116 | G14 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S31&32R | RE3228-RE3230 RE3328-RE3330 | G14 |
| G16 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 15 | R24&25S | RE3117-RE3101 | G1 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | R33&34S | RE3231-RE3233 RE3331-RE3333 | G17 |
| G17 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 6 | 18 | R35&36S | RE3234-RE3236 RE3334-RE3336 | G18 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S33&34R | RE3231-RE3233 RE3331-RE3333 | G16 |
| G18 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 6 | 22 | R37&38S | RE3201-RE3203 RE3301-RE3303 | G1 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S35&36R | RE3234-RE3236 RE3334-RE3336 | G17 |

Gas Rack	Chamber	Chamber No.		Ref Drawing:YE3LsectBulkhead.eps

Chanel No.  	Type

1 - 13		RE3/2&3	04 - 21			I.Crotty Nov.02 (Modified Aug.04)

14 – 26	RE3/1		01 – 18		File name :  ‘GaspipesMRE3rev3’

27 – 39	RE3/2&3	22 – 03

Gas bulkheads are annotated (A,B,C,&D)

from ‘X’ to ‘Y’ in phi