# Gas Pipes on Plus & MinusYE1 for RE 2

| ## Bulkhead ## Phi ## Position | Nos. of Supply & Return Pipes | #### Nominal Length [m] | Gas Rack Channel Number | Supplied Chambers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 4R | 25 | 23R&24R | RE2116-RE2118 |
|  |  |  | 36R&35R | RE2236-RE2202 RE2336-RE2302 |
| G2 | 4S | 23 | 13S&14S | RE2101-RE2103 |
|  |  |  | 1S&2S | RE2203-RE2205 RE2303-RE2305 |
| G3 | 4R | 21 | 13R&14R | RE2101-RE2103 |
|  |  |  | 1R&2R | RE2205-RE2206 RE2305-RE2306 |
| G4 | 4S | 20 | 15S&16S | RE2104-RE2106 |
|  |  |  | 3S&4S | RE2206-RE2208 RE2306-RE2308 |
| G5 | 2R +2S | 17 | 3R&4R | RE2206-RE2208 RE2306-RE2308 |
|  |  |  | 5S&6S | RE2209-RE2211 RE2309-RE2311 |
| G6 | 2R +2S | 15 | 5R&6R | RE2209-RE2211 RE2309-RE2311 |
|  |  |  | 7S&8S | RE2212-RE2214 RE2312-RE2314 |
| G7 | 4R | 14 | 15R&16R | RE2104-RE2106 |
|  |  |  | 7R&8R | RE2212-RE2214 RE2312-RE2314 |
| G8 | 4S | 12 | 17S&18S | RE2107-RE2109 |
|  |  |  | 9S&10S | RE2215-RE2217 RE2315-RE2317 |
| G9 | 4R | 9 | 17R&18R | RE2107-RE2109 |
|  |  |  | 9R&10R | RE2215-RE2217 RE2315-RE2317 |
| G10 | 4S | 7 | 19S&20S | RE2110-RE2112 |
|  |  |  | 11S&12S | RE2218-RE2220 RE2318-RE2320 |
| G11 | 2R +2S | 6 | 11R&12R | RE2218-RE2220 RE2218-RE2220 |
|  |  |  | 25S&26S | RE2221-RE2223 RE2321-RE2323 |
| Gas Rack | 72 |  | 1 – 36 S & R | ALL 90 Chambers |
| ### Bulkhead Phi Position | Nos. of Supply & Return Pipes | Nominal Length [m] | Gas Rack Channel Number | Supplied chambers |
| G12 | 2R +2S | 4 | 25R& 26R | RE2221-RE2223 RE2321-RE2323 |
|  |  |  | 27S & 28S | RE2224-RE2226 RE2324-RE2326 |
| G13 | 4R | 2 | 19R&20R | RE2110-RE2112 |
|  |  |  | 27R&28R | RE2224-RE2226 RE2324-RE2326 |
| G14 | 4S | 4 | 21S&22S | RE2113-RE2115 |
|  |  |  | 29S&30S | RE2227-RE2229 RE2327-RE2329 |
| G15 | 4R | 8 | 21R&22R | RE2113-RE2115 |
|  |  |  | 29R&30R | RE2227-RE2229 RE2327-RE2329 |
| G16 | 4S | 9 | 23S&24S | RE2116-RE2118 |
|  |  |  | 31S&32S | RE2230-RE2232 RE2330-RE2332 |
| G17 | 2R +2S | 12 | 31R&32R | RE2230-RE2232 RE2330-RE2332 |
|  |  |  | 33S&34S | RE2233-RE2235 RE2333-RE2335 |
| G18 | 2R +2S | 15 | 33R&34R | RE2233-RE2235 RE2333-RE2335 |
|  |  |  | 35S & 36S | RE2236-RE2202 RE2336-RE2302 |

I.Crotty Nov. 2002