


RPC Endcap

Station 4






LV Services

RPC
Nos Chamber

Station
Channel

/chamber
Conductor

/cable
Power

/Eta

Div.

Watts
cables
Cables

/20(
Power

/20(
Watts
Section

/20(
(cm2)
Section

/Station

(cm2)
Power

/Station

Watts
Remote 

Distrib.

Board

/60(
Cables

Leaving

Yoke to

SY1527

RE4/1
18
2
3
5.12
2
2
10.24
1.2
21.6
184.3



RE4/2
36
3
3
3.84
3
6
23
3.6
64.8
414.7



RE4/3
36
3
3
3.84
3
6
23
3.6
64.8
414.7



Total
90
8

12.8
8
14
56.3
8.4
151.2
1014
2
x12 

Total/

Station/

Endcap










12
Section 

=17.3cm2

LV Cable has an estimated section of 3 x (3mm in a flat construction giving 60mm2 ( 3mm x 20mm)

As specified for the Barrel 

8 Channels to each RDB (Remote Distribution Board). Dimensions 266mm x 80mm x 380mm

Note there are 2 spare RDB outputs/60( ie  2 spare eta division supplies.

100V supply cable from SY1527 to RDB is 3x1mm2 (diam. 12mm) 

eg; SCEM 04.08.61.525.2 as a first estimate.

Cable section is (2 in cm2.











IMC  2000.06

