## Sheet1
Measurement of Ferrules done with Microscope in 892
Calibration |  | Signal hole in PCB |  |  | mm
82.5 |  | 23 | 79 | 56 | 0.67227
84 |  | 22 | 79 | 57 | 0.68427
83 |  | 17 | 73 | 56 | 0.67227
84 |  | 17 | 74 | 57 | 0.68427
83 |  |  |  | average | 0.67827
83.3
|  | Ferrule hole in PCB |  |  | mm
|  | 12 | 92 | -80 | -0.96038
|  | 10 | 91 | -81 | -0.97239
|  | 11 | 92 | -81 | -0.97239
|  | 8 | 88 | -80 | -0.96038
|  | 7 | 88 | -81 | -0.97239
|  | 12 | 93 | -81 | -0.97239
|  | 6 | 87 | -81 | -0.97239
|  | 3 | 84 | -81 | -0.97239
|  | 8 | 88 | -80 | -0.96038
|  | 16 | 97 | -81 | -0.97239
|  |  |  | Average | -0.96879
|  | CERN Ferrule |  |  | mm
|  | 29 | 92 | 63 | 0.7563
|  | Chinese Ferrule |  |  | mm |  | Measured with Caliper
| Wide end | 7 | 93 | 86 | 1.0324
| ditto | 9 | 95 | 86 | 1.0324
| Narow end | 26 | 95 | 69 | 0.82833
| ditto | 29 | 98 | 69 | 0.82833 |  | 0.87mm
| ditto | 29 | 98 | 69 | 0.82833 |  | 0.86mm
|  |  |  | Average | 0.82833
|  |  | Average clearance |  | -0.14046
|  |  | CERN clearance |  | -0.21248
Ferrule ?
|  | 28 | 85 | 57 | 0.68427
|  | 26 | 92 | 66 | 0.79232
I. Crotty 12 Dec 03