## Sheet1
LV ( Power & Sense) Cables for LBX RE1/1
Both EndCaps
Power Scem 04.08.61.564.5
Sense Scem 04.21.70.104.6
| Cable Tray No. | Rack No. | Radial Tray to PP [m] | Peripheral length [m] | Rack to Node | TOTAL length on Detector [m] | Slack [m] | Calc. Total length |  | Real Slack [m]
LBXRE-1 | 1 | X2J32 | 8.2 | 7.5 | 5.4 | 21.1 | 1.5 | 22.6 | 22.5 | 1.4
LBXRE-2 | 3 | X2J32 | 8.2 | 12.9 | 5.4 | 26.5 | 1.5 | 28 | 28 | 1.5
LBXRE-3 | 7 | X4A32 | 8.2 | 5 | 3.1 | 16.3 | 1.5 | 17.8 | 18 | 1.7
LBXRE-4 | 10 | X4A32 | 8.2 | 3.1 | 3.1 | 14.4 | 1.5 | 15.9 | 16 | 1.6
LBXRE-5 | 13 | X4A32 | 8.2 | 12.1 | 3.1 | 23.4 | 1.5 | 24.9 | 25 | 1.6
LBXRE-6 | 15 | X2J32 | 8.2 | 3.9 | 5.4 | 17.5 | 1.5 | 19 | 19 | 1.5
LBXRE+1 | 3 | X2V32 | 8.2 | 12.9 | 5.4 | 26.5 | 1.5 | 28 | 28 | 1.5
LBXRE+2 | 7 | X4S32 | 8.2 | 5 | 3.1 | 16.3 | 1.5 | 17.8 | 18 | 1.7
LBXRE+3 | 9 | X4S32 | 8.2 | 0.4 | 3.1 | 11.7 | 1.5 | 13.2 | 13 | 1.3
LBXRE+4 | 13 | X4S32 | 8.2 | 12.1 | 3.1 | 23.4 | 1.5 | 24.9 | 25 | 1.6
LBXRE+5 | 15 | X2V32 | 8.2 | 3.9 | 5.4 | 17.5 | 1.5 | 19 | 19 | 1.5
LBXRE+6 | 18 | X2V32 | 8.2 | 4.8 | 5.4 | 18.4 | 1.5 | 19.9 | 20 | 1.6
[7 empty] | Total |  | 251.5 | 18.5
Ian Crotty 14.03.05