## RE31
New LV Cable length calculations
RE3/1 chambers
|  |  | 2019-10-28 |  |  |  | Yan, Ivan and Ian
|  |  |  | Ivan | Ivan's extra | Ivan final solution | Stephane | Delta | Above rack
|  |  |  | Rack floor |  |  | Rack floor
|  |  |  | [m] | [m] |  | [m] | [m] | [m]
1 | X2 | NEAR | S01 | 18.6 | 0.6 | 19.2 | 20.5 | 1.3
2 | X2 | NEAR | S02 | 21.5 | 0.6 | 22.1 | 23.4 | 1.3
3 | X2 | NEAR | S03 | 24.6 | 0.6 | 25.2 | 26.4 | 1.2
4 | X2 | NEAR | S04 | 27.2 | 0.6 | 27.8 | 29.3 | 1.5
5 | X2 | NEAR | S05 | 29.8 | 0.6 | 30.4 | 32.3 | 1.9
6 | X4 | FAR | S06 | 15.1 | 0.6 | 15.7 | 18.4 |  | 2.7
7 | X4 | FAR | S07 | 12.1 | 0.6 | 12.7 | 15.4 |  | 2.7
8 | X4 | FAR | S08 | 9.5 | 0.6 | 10.1 | 12.5 |  | 2.4
9 | X4 | FAR | S09 | 8.1 | 0.6 | 8.7 | 9.5 | 0.8
10 | X4 | FAR | S10 | 10.4 | 0.6 | 11 | 10.7 | -0.3
11 | X4 | FAR | S11 | 13 | 0.6 | 13.6 | 13.6 | 0
12 | X4 | FAR | S12 | 16.6 | 0.6 | 17.2 | 16.5 | -0.7
13 | X4 | FAR | S13 | 18.3 | 0.6 | 18.9 | 20.2 | 1.3
14 | X4 | FAR | S14 | 20.8 | 0.6 | 21.4 | 23.5 | 2.1
15 | X2 | NEAR | S15 | 14.1 | 0.6 | 14.7 | 18.3 | 3.6
16 | X2 | NEAR | S16 | 12 | 0.6 | 12.6 | 15 | 2.4
17 | X2 | NEAR | S17 | 13 | 0.6 | 13.6 | 14.7 | 1.1
18 | X2 | NEAR | S18 | 16.6 | 0.6 | 17.2 | 17.5 | 0.3
[5 empty] | Total | 312.1 | 337.7
All cables enter the racks on the floor (X4) or under the floor (X2) EXEPT for cables 6, 7 and 8
Nota . Ivan's numbers have no extra on chamber end. 60cm (rack width) on rack end